## Мех. испытания
Объект испытаний. ТНПА на изделия | Вид испытаний | Контролируемый параметр | ТНПА на методы испытаний |  |  |  |  | Оборудование
|  |  | Европа | РБ |  | Россия
|  |  | EN 1191 | СТБ 940 | СТБ EN 1191 | ГОСТ 24033 | проект
Окна: EN 14351-1 (ES); СТБ 939 (РБ); ГОСТ 23166 (РФ) Двери: EN 14351-1 (ES); СТБ 2433 (РБ); ГОСТ 23747 (РФ) | Окна, двери. Циклование | Исходная скорость | 0,5±0,05 м/с при массе створки до 400 кг; 0,2±0,02 м/с при массе створки свыше 400 кг | 0,1...0,5 м/с | 0,5±0,05 м/с при массе створки до 400 кг; 0,2±0,02 м/с при массе створки свыше 400 кг | 0,1...0,5 м/с | 0,1...0,5 м/с в зависимости от массы створки | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | Время покоя в открытом/ закрытом положении | не более 4 сек | не более 4 сек | не более 4 сек | нет | Окна. Время цикла не менее 4 с, время покоя не менее 2 с. Двери и ворота. Время цикла не менее 10 с
|  | Измерение воздействующих (эксплуатационных) усилий | в начале и конце испытаний | нет | в начале и конце испытаний | нет | нет
| Окна. Удар мягким телом |  | EN 13049 | СТБ EN 13049 |  |  |  | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | Высота падения груза | от 200 до 950 мм | от 200 до 950 мм
|  | масса ударного груза | 50±1 кг | 50±1 кг
|  | тип ударного тела | 2 пневматические шины 3,5-R8 4 PR с давлением 0,35±0,02 Мпа | 2 пневматические шины 3,5-R8 4 PR с давлением 0,35±0,02 Мпа
| Двери. Удар мягким телом |  | EN 949 | СТБ EN 949 |  | методики нет |  | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | энергия удара | 30 - 180 Дж | 30 - 180 Дж |  | 30 - 180 Дж
|  | масса ударного груза | 30±0,6 кг | 30±0,6 кг |  | 30 кг
|  | тип ударного тела | кожаная груша диаметром 350 мм с песком | кожаная груша диаметром 350 мм с песком
| Окна. Сопротивление статическому скручиванию |  | EN 14609 | СТБ 940 | СТБ EN 14609 | ГОСТ 24033 | проект | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | нагрузка | 200-350 Н (300 сек). Классификация | 200 или 500 Н выдержка 1 мин | 200-350 Н (300 сек). Классификация | 250 Н (окно) - 400 Н(дверь) выдержка 1 мин | нагружают в закрытом положении
схема нагружения (пример)
| Двери. Сопротивление статическому скручиванию |  | EN 948 | СТБ EN 948 |  |  | проект | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | нагрузка | 200-350 Н (300 сек). Классификация | 200-350 Н (300 сек). Классификация |  |  | нагружают в закрытом положении
схема нагружения (пример)
| Окна. Сопротивление нагрузке, действующей вдоль створки |  | EN 14608 | СТБ 940 | СТБ EN 14608 | ГОСТ 24033 |  | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | нагрузка | 200-800 Н (300 сек). Классификация | 250 - 1000 Н выдержка 1 мин | 200-800 Н (300 сек). Классификация | 1000 Н (окно) - 1200 Н (дверь) выдержка 1 мин
схема нагружения (пример)
| Двери. Сопротивление нагрузке, действующей вдоль створки |  | EN 947 | СТБ EN 947 |  | методики нет | проект | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | нагрузка | 400-1000 Н (300 сек). Классификация | 400-1000 Н (300 сек). Классификация |  | 1000 - 1300 Н | выдержка 5 минут
схема нагружения (пример)
| Окна. Воздействующие усилия |  | EN 12046-1 | СТБ EN 12046-1 |  | методики нет |  | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | усилие открытия / закрытия | 30-100 Н | 30-100 Н |  | 120 Н
|  | усилие на фурнитуре, управляемой рукой | 30-100 Н; 5-10 Н*м | 30-100 Н; 5-10 Н*м |  | 50-75 Н; 10 Н*м
|  | усилие на фурнитуре, управляемой пальцем | 20-50 Н; 2-5 Н*м | 20-50 Н; 2-5 Н*м
| Двери. Воздействующие усилия |  | EN 12046-2 | СТБ 2433 | СТБ EN 12046-2 | методики нет |  | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | усилие открытия / закрытия | 10-75 Н | не более 75 Н | 10-75 Н | 50 Н (открытие); 75 Н (закрытие)
|  | усилие на фурнитуре, управляемой рукой | 10-100 Н; 1-10 Н*м |  | 10-100 Н; 1-10 Н*м
|  | усилие на фурнитуре, управляемой пальцем | 4-20 Н; 1-5 Н*м |  | 4-20 Н; 1-5 Н*м
| Окна. Прочность предохранительных устройств |  | EN 14609 | СТБ 940 | СТБ EN 14609 | методики нет |  | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | нагрузка | 350 Н (60 сек). | 200 Н (60 сек). | 350 Н (60 сек). | 500 Н (60 сек).
| Двери. Прочность предохранительных устройств |  | EN 948 |  |  |  |  | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | нагрузка | 350 Н (60 сек).
| Окна. Прочность фурнитуры |  | EN 13126-8 | СТБ 940 |  | ГОСТ 24033 |  | KS BPA-Servo-PC 3535
|  | Сопротивление статической нагрузке на ручки и запирающие устройства |  | 500 Н (60 сек). |  | 500 Н (60 сек).
|  | Сопротивление моменту сил на ручку п/о устройства открывания | 25 Н*м | 15 Н*м (60 сек). |  | 25 Н*м (60 сек).
| Двери. Удар твердым телом |  | EN 950 | СТБ EN 950 |  | методики нет |  | KS BPA-Servo-PC 3535 + дополнительный комплект для EN 950.
|  | энергия удара | 1,5-8 Дж | 1,5-8 Дж |  | 1,5-8 Дж
|  | тип ударного тела | стальной шарик диаметром 50 мм | стальной шарик диаметром 50 мм |  | масса груза 2 кг
| Окна, двери. Сопротивление взлому при динамической нагрузке |  | EN 1629 | СТБ 51.2.04 (двери) | СТБ 51.2.05 (окна) | методики нет | проект | KS BPA-Servo-PC 3535.
|  | Высота падения груза | от 450 до 750 мм | 240 - 360 Дж; 800 - 1200 мм | 240 - 360 Дж; 800 - 1200 мм | 250 Дж (ГОСТ 21519); 800 - 1200 мм (ГОСТ 31462) | от 450 до 750 мм
|  | масса ударного груза | 50±1 кг | 30 кг | 30 кг | 30 кг (ГОСТ 21519); 30 кг (ГОСТ 31462) | 50±1 кг
|  | тип ударного тела | 2 пневматические шины 3,5-R8 4 PR с давлением 0,35±0,02 МПа | Кожаная груша диаметром 350 мм с песком | Кожаная груша диаметром 350 мм с песком | Груша диаметром 300 мм (ГОСТ 31462) | 2 пневматические шины 3,5-R8 4 PR с давлением 0,35±0,02 МПа
|  |  | EN 1628 | СТБ 51.2.04 (двери) | СТБ 51.2.05 (окна) | методики нет | проект | KS BPA-Servo-PC 3535
| Окна, двери. Сопротивление взлому при статической нагрузке | нагрузка F1 - углы заполнения | 3-15 кН | 3-15 кН | 1,5-6 кН | 3-15 кН | 3-10 кН
|  | нагрузка F2 - углы створки, полотна | 1,5-10 кН | 3-15 кН | 1,5-6 кН | 1,5-10 кН | 1,5-6 кН
|  | нагрузка F3 - точки фиксации | 3-15 кН | 3-15 кН | 1,5-6 кН | 3-15 кН | 3-10 кН
|  | нагрузка F3а - вдоль полотна | 1,5 кН |  |  |  | 1,5 кН
|  | нагрузка F3 - подъем дверей | 3-15 кН
| Навесные фасады. Прочность при ударе мягким телом |  | EN 13049 | СТБ EN 13049
|  | Высота падения груза | от 200 до 950 мм | от 200 до 950 мм
|  | масса ударного груза | 50±1 кг | 50±1 кг
|  | тип ударного тела | 2 пневматические шины 3,5-R8 4 PR с давлением 0,35±0,02 МПа | 2 пневматические шины 3,5-R8 4 PR с давлением 0,35±0,02 МПа
| Роллеты. Сопротивление взлому при динамической нагрузке |  | EN 1629 | СТБ 51.2.03 |  | ГОСТ Р 52503 |  | KS BPA-Servo-PC 3535.
|  | Высота падения груза | от 450 до 750 мм | 150 - 360 Дж; (500 - 1200 мм высоты падения груза) |  | 150 - 360 Дж (500 - 1200 мм высоты падения груза)
|  | масса ударного груза | 50±1 кг | 30 кг |  | 30 кг
|  | тип ударного тела | 2 пневматические шины 3,5-R8 4 PR с давлением 0,35±0,02 МПа | Кожаная груша диаметром 350 мм с песком |  | Кожаная груша диаметром 350 мм с песком
|  |  | EN 1628 | СТБ 51.2.03 |  | ГОСТ Р 52503 |  | KS BPA-Servo-PC 3535
| Роллеты. Сопротивление взлому при статической нагрузке | нагрузка перпендикулярно полотну | 3-15 кН | 1,5-15 кН. Определение максимального прогиба при нагрузке у направляющих 8 - 30 мм |  | 1-10 кН
|  | нагрузка на подъем полотна | 3-15 кН | 1-10 кН |  | 3-10 кН